# ПАМЯТКА

# ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов.

Чтобы избежать трагедии нужно выполнять следующие профилактические мероприятия:

— выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;

— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

— не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

— не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;

— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

Жителям домовладений, в которых эксплуатируются отопительные печи:

— своевременно ремонтируйте отопительные печи при их наличии;

— очистите дымоходы от сажи;

— заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите.

Берегите жилище от пожара!

Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережет Вас и Ваших знакомых от беды!

Но если беда случилась, необходимо предпринять следующие действия:

1. немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив точный адрес, свою фамилию и телефон;

2. принять меры по эвакуации из помещения или квартиры;

3. отключить от питания все электроприборы;

4. если лестницы и коридоры заполнены густым дымом, оставайтесь  квартире;

5. помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и увлажненная дверь защитит от пламени и продуктов горения достаточно длительное время.

6. подойдите к окну, привлеките внимание, чтобы пожарные знали Ваше местонахождение.

Помните!

Пожар легче предупредить, чем потушить